Ocena obszarowa jakości wody do spożycia przez ludzi

na terenie gminy Kamień Kraj. w I połowie 2016 roku.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sępólnie Kraj. w oparciu o § 20 ust.1 oraz ust 4 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz.139) przesyła informację dotyczącą oceny jakości wody do spożycia przez ludzi na terenie gminy Kamień Kraj. w I połowie 2016r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sępólnie Kraj. w ramach sprawowanego nadzoru sanitarnego nad jakością wody pobrał w I połowie 2016 roku z niżej wymienionych wodociągów 5 próbek wody z punktów kontrolnych: na stacjach uzdatniania wody, z sieci rozdzielczej oraz u odbiorców indywidualnych, które zostały zbadane w zakresie parametrów bakteriologicznych i fizykochemicznych w ramach monitoringu kontrolnego i przeglądowego.

Nadzorem sanitarnym objęto 2 urządzenia wodne. Mieszkańcy gminy Kamień Kraj. zaopatrywani byli w wodę do spożycia produkowaną przez:

Stan na dzień 30.06.2016r.

| Wodociąg | Producent | Wielkość produkcji | Liczba ludności zaopatrywanej w wodę | Miejscowości zaopatrywane przez wodociąg | Jakość wody | Przekroczenia wartości dopuszczalnych parametrów | Prowadzone postępowanie admini- stracyjne |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wodociągi o prod. 100 – 1000 m3/d |  |  |  |  |  |  |  |
| Wodociąg publiczny w Kamieniu Kraj. | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Kamieniu Kraj. | 650 m3/d | ok. 5,3 tyś | Kamień Kraj. Radzim, Płocicz, Duża Cerkwica, Mała Cerkwica, Dąbrówka, Dąbrowa, Witkowo, Witkowo Leśniczówka, Witkowo Młyn | Woda odpowiada wymogom rozporządzenia | - | - |
| Wodociąg publiczny w Orzełku | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Kamieniu Kraj. | 160 m3/d | ok. 1,3 tyś. | Orzełek, Niwy, Obkas, Nowa Wieś, Zamarte, Jerzmionki, Osady Jerzmionckie | Woda odpowiada wymogom rozporządzenia | - | - |

W I połowie 2016r. w wodzie pochodzącej z wodociągów zaopatrujących mieszkańców gminy Kamień Kraj. żadnych przekroczeń badanych parametrów nie stwierdzono.

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny

w Sępólnie Kraj.

mgr inż. Elżbieta Estkowska