Ocena obszarowa jakości wody do spożycia przez ludzi

na terenie gminy Sępólno Kraj. w I połowie 2016 roku.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sępólnie Kraj. w oparciu o § 20 ust.1 oraz ust 4 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz.139) przesyła informację dotyczącą oceny jakości wody do spożycia przez ludzi na terenie gminy Sępólno Kraj. w I połowie 2016r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sępólnie Kraj. w ramach sprawowanego nadzoru sanitarnego nad jakością wody pobrał w I połowie 2016r. roku z niżej wymienionych wodociągów 11 próbek wody z punktów kontrolnych: na stacjach uzdatniania wody, z sieci rozdzielczej oraz u odbiorców indywidualnych, które zostały zbadane w zakresie parametrów bakteriologicznych i fizykochemicznych w ramach monitoringu kontrolnego i przeglądowego.

Nadzorem sanitarnym objęto 4 urządzenia wodne. Mieszkańcy gminy Sępólno Kraj. zaopatrywani byli w wodę do spożycia produkowaną przez:

Stan na dzień 30.06.2016r.

| Wodociąg | Producent | Wielkość produkcji | Liczba ludności zaopatrywanej w wodę |  | Miejscowości zaopatrywane przez wodociąg |  | Jakość wody | Przekroczenia wartości dopuszczalnych parametrów | Prowadzone postępowanie administracyjne |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wodociągi o prod. 1000 – 10000 m3/d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wodociąg publiczny w Sępólnie Kraj. | Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Sępólnie Kraj. | 1500 m3/d | ok. 11 tyś |  | Sępólno Kraj., Chmielniki, Dziechowo, Grochowiec, Komierówko, Lutowo, Niechorz, Piaseczno, Siedlisko, Sikorz, Skarpa, Świdwie, Trzciany, Wiśniewka, Wysoka, Zboże |  | Woda odpowiada wymogom rozporządzenia | - | - |
| Wodociągi o prod. 100 – 1000 m3/d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wodociąg publiczny w Wałdowie | Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Sępólnie Kraj. | 250m3/d | ok. 1,8 tyś | Wałdowo, Komierowo, Teklanowo, Wałówko, Wilkowo, Włościbórz, Zalesie |  | Woda odpowiada wymogom rozporządzenia |  | - | - |
| Wodociąg publiczny w Kawlach | Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Sępólnie Kraj. | 110 m3/d | ok. 1,5 tyś | Kawle, Wiśniewa, Iłowo, Radońsk, Jazdrowo |  | Woda odpowiada wymogom rozporządzenia |  | - | - |
| Wodociągi o prod. < 100 m3/d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wodociąg publiczny w Lutówku | Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Sępólnie Kraj. | 25,2 m3/d | ok. 240 |  | Lutówko, Lutówko Młyn |  | Woda odpowiada wymogom rozporządzenia | - | - |

W ciągu I połowy 2016r. stwierdzono chwilowe i tylko miejscowe przekroczenie parametru w wodzie pochodzącej z wodociągu publicznego w Wałdowie – w 2 próbkach wody pobranych w dniu 08.03.2016r. stwierdzono niewłaściwą mętność wody. Po przyznanym 30 dniowym odstępstwie na przeprowadzenie przez ZGK Sp. z o.o. w Sępólnie Kraj. działań naprawczych jakość wody powróciła do normy.

Ponadto dochodziło do miejscowych i chwilowych zerwań osadów w sieci wodociągowej  w wyniku gwałtownych zmian intensywności przepływu wody co powodowało pogorszenie właściwości organoleptycznych wody.

W pozostałych wodociągach żadnych przekroczeń badanych parametrów nie stwierdzono.

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny

w Sępólnie Kraj.

mgr inż. Elżbieta Estkowska