Ocena obszarowa jakości wody do spożycia przez ludzi

na terenie gminy Sośno w I połowie 2016 roku.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sępólnie Kraj. w oparciu o § 20 ust.1 oraz ust 4 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz.139)  przesyła informację dotyczącą oceny jakości wody do spożycia przez ludzi na terenie gminy Sośno w I połowie 2016r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sępólnie Kraj. w ramach sprawowanego nadzoru sanitarnego nad jakością wody pobrał w I połowie 2016 roku z niżej wymienionych wodociągów 8 próbek wody z punktów kontrolnych: na stacjach uzdatniania wody, z sieci rozdzielczej oraz u odbiorców indywidualnych, które zostały zbadane w zakresie parametrów bakteriologicznych i fizykochemicznych w ramach monitoringu kontrolnego i przeglądowego.

Nadzorem sanitarnym objęto 3 urządzenia wodne. Mieszkańcy gminy Sośno zaopatrywani byli w wodę do spożycia produkowaną przez:

Stan na dzień 30.06.2016r.

| Wodociąg | Producent | Wielkość produkcji |  | Liczba ludności zaopatrywanej w wodę |  | Miejscowości zaopatrywane przez wodociąg |  | Jakość wody | Przekroczenia wartości dopuszczalnych parametrów | Prowadzone postępowanie administracyjne |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wodociągi o prod. 100 – 1000 m3/d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wodociąg publiczny w Przepałkowie | Zakład Gospodarki Komunalnej w Sośnie | 320 m3/d | ok.2500 |  | Przepałkowo, Szynwałd, Dębiny, Obodowo, Roztoki , Wielowicz, Sośno Olszewka, Dziedno, Zielonka, Wielowiczek, Borówki |  | Woda odpowiada wymogom rozporządzenia |  | - | - |
| Wodociąg zakładowy w Sitnie | Zakład Gospodarki Komunalnej w Sośnie | 168 m3/d | ok.1550 |  | Sitno, Mierucin, Tuszkowo, Skoraczewo, Jaszkowo, Wąwelno |  | Woda odpowiada wymogom rozporządzenia |  | - | - |
| Wodociąg zakładowy w Rogalinie | Zakład Gospodarki Komunalnej w Sośnie | 407 m3/d | ok.950 |  | Rogalin, Toninek, Tonin , Ostrówek, Płosków |  | Woda warunkowo dopuszczona do spożycia |  | Przekroczenie wartości utlenialności | Decyzja nr 205/2016 PPIS w Sępólnie Kraj. z dnia 21.06.2016r. |

W ciągu I połowy 2016r. stwierdzono przekroczenie parametru w wodzie pochodzącej z wodociągu publicznego w Rogalinie -  w jednej z  prób wody pobranych w dniu 18.04.2016r. stwierdzono niewłaściwą utlenialność  wody. Termin doprowadzenia wody do odpowiedniej jakości wyznaczono na 31.08.2016r.

W wodzie pochodzącej z pozostałych wodociągów żadnych przekroczeń badanych parametrów nie stwierdzono.