Ocena obszarowa jakości wody do spożycia przez ludzi

na terenie gminy Więcbork w I połowie 2016 roku.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sępólnie Kraj. w oparciu o § 20 ust.1 oraz ust 4 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz.139) przesyła informację dotyczącą oceny jakości wody do spożycia przez ludzi na terenie gminy Więcbork w I połowie 2016r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sępólnie Kraj. w ramach sprawowanego nadzoru sanitarnego nad jakością wody pobrał w I połowie 2016 roku z niżej wymienionych wodociągów 10 próbek wody z punktów kontrolnych: na stacjach uzdatniania wody, z sieci rozdzielczej oraz u odbiorców indywidualnych, które zostały zbadane w zakresie parametrów bakteriologicznych i fizykochemicznych w ramach monitoringu kontrolnego i przeglądowego.

Nadzorem sanitarnym objęto 5 urządzeń wodnych. Mieszkańcy gminy Więcbork zaopatrywani byli w wodę do spożycia produkowaną przez:

Stan na dzień 30.06.2016r.

| Wodociąg | Producent |  | Wielkość produkcji | Liczba ludności zaopatrywanej w wodę |  |  | Miejscowości zaopatrywane przez wodociąg |  | Jakość wody | Przekroczenia wartości dopuszczalnych parametrów |  | Prowadzone postępowanie administracyjne |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wodociągi o prod. 100 – 1000 m3/d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wodociąg publiczny w Więcborku |  | Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Więcborku | 900 m3/d |  | ok. 6000 | Więcbork, Suchorączek, Nowy Dwór, Karolewo, Śmiłowo, Chłopigozd, Dalkowo, Jastrzębiec, Młynki |  | Woda odpowiada wymogom rozporządzenia |  |  | - | - |
| Wodociąg zakładowy w Sypniewie |  | Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Więcborku | 180 m3/d |  | ok. 1500 | Sypniewo, Dorotowo, Wilcze Jary, Wymysłowo, Adamowo, Lubcza, Frydrychowo, Jeleń, Górowatki, Zgniłka |  | Woda odpowiada wymogom rozporządzenia |  |  | - | - |
| Wodociąg publiczny w Runowie Kraj. |  | Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Więcborku | 110 m3/d |  | ok.1000 | Runowo, Borzyszkowo, Klarynowo, Wilkowo, Czarmuń, Puszcza, Katarzyniec, Zabartowo |  | Woda odpowiada wymogom rozporządzenia |  |  | - | - |
| Wodociągi o prod. < 100 m3/d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wodociąg publiczny w Witunii | Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Więcborku |  | 58 m3/d | ok. 1300 |  |  | Witunia, Zakrzewek, Zakrzewska Osada, Chłopigozd |  | Woda odpowiada wymogom rozporządzenia | - |  | - |
| Wodociąg publiczny w Pęperzynie | Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Więcborku |  | 35 m3/d | ok. 500 |  |  | Pęperzyn |  | Woda odpowiada wymogom rozporządzenia | - |  | - |

W miesiącu czerwcu w 2016r. w jednej z  próbek wody pobranych z sieci wodociągu publicznego w Sypniewie stwierdzono obecność bakterii z grupy coli. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sępólnie Kraj. nakazał administratorowi wodociągu natychmiastowe wprowadzenie dezynfekcji wody i doprowadzenie jej jakości do odpowiednich wymagań sanitarnych. Nakaz decyzji natychmiast został wykonany.

W wodzie pochodzącej z pozostałych wodociągów żadnych przekroczeń badanych parametrów w ciągu I połowy 2016r. nie stwierdzono.